## CC
Fecha | TERRITORIO | CIRCUITO | CODIGO | CODIGO MT | VERIFICACION CODIGO | INSTALACION_SUPERIOR | PLACA MT COLOCADA | Equipo Ruta Id | MATRICULA_ANTIGUA | Potencia_Nominal_(kVA) | Marca | TENS_SEC | Tension_Secundaria_(V) | UBICACION_TRAFO | Ubicacion_Trafo | Tipo_de_Conexion | TIPOFASE | Estado_Elemento | ESTADO DEL TRANSFORMADOR | COD | Observaciones | Origen_de_los_datos | Origen de los datos | UC_R015 | TIPO_AREA | TIPO DE AREA | Longitud (WGS84) | Latitud (WGS84) | FOTO VERIFICACIÓN FRENTE - LADO 1 | FOTO VERIFICACIÓN FRENTE - LADO 2 | Foto matricula MT | FOTO MT COLOCADA | SOPORTE 01 | SOPORTE 02 | SOPORTE FOTOGRÁFICO 03 | SOPORTE FOTOGRÁFICO 04 | Nombre Equipo padre | Nombre del Usuario | ESTADO COORDENADAS | ¿TRANSFORMADORES EN BANCO?
2022-10-05 11:25 | 01. ATLÁNTICO NORTE | SALAMANCA | 65740910 | 65740910 | 0 | 10777103 | A36169 | 18872799 | 8482J | 225 | Sin Identificar... | 0 | 13200/220/127 | 0 | SUPERFICIE | 0 | TRIFASICO | 0 | EN SERVICIO | 0 | 0 | 17 | CENSO II | 0 | 0 | 0 | -74.7718 | 10.9469 | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\RIO_MAGDALENA\SALAMANCA\MATRICULACIÓN\SALAMANCA_ATLN_SP_R003\778_18872799\1_formsmap_89_53171_1036004--5-10-2022-11-24-0--5a144115eb4015f6.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\RIO_MAGDALENA\SALAMANCA\MATRICULACIÓN\SALAMANCA_ATLN_SP_R003\778_18872799\1_formsmap_89_53171_1036004--5-10-2022-11-24-11--5a144115eb4015f6.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\RIO_MAGDALENA\SALAMANCA\MATRICULACIÓN\SALAMANCA_ATLN_SP_R003\778_18872799\1_formsmap_89_53171_1036004--5-10-2022-11-24-34--5a144115eb4015f6.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\RIO_MAGDALENA\SALAMANCA\MATRICULACIÓN\SALAMANCA_ATLN_SP_R003\778_18872799\1_formsmap_89_53171_1036004--5-10-2022-11-24-50--5a144115eb4015f6.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\RIO_MAGDALENA\SALAMANCA\MATRICULACIÓN\SALAMANCA_ATLN_SP_R003\778_18872799\1_formsmap_89_53171_1036004--5-10-2022-11-25-6--5a144115eb4015f6.jpg | 0 | 0 | 0 | 0 | JORGE LUIS OTALORA MENDOZA | 0 | No
2022-10-05 08:09 | 01. ATLÁNTICO NORTE | SALAMANCA | 65765883 | 65765883 | 0 | 10777103 | A36161 | 18872800 | C6994 | 300 | A.W.A | 0 | 13200/216/125 | 0 | SUPERFICIE | 0 | TRIFASICO | 0 | EN SERVICIO | 0 | 0 | 17 | CENSO II | 0 | 0 | 0 | -74.7715 | 10.9173 | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\RIO_MAGDALENA\SALAMANCA\MATRICULACIÓN\SALAMANCA_ATLN_SP_R003\778_18872800\1_formsmap_89_53171_1036004--5-10-2022-8-8-41--5a144115eb4015f6.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\RIO_MAGDALENA\SALAMANCA\MATRICULACIÓN\SALAMANCA_ATLN_SP_R003\778_18872800\1_formsmap_89_53171_1036004--5-10-2022-8-8-55--5a144115eb4015f6.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\RIO_MAGDALENA\SALAMANCA\MATRICULACIÓN\SALAMANCA_ATLN_SP_R003\778_18872800\1_formsmap_89_53171_1036004--5-10-2022-8-7-52--5a144115eb4015f6.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\RIO_MAGDALENA\SALAMANCA\MATRICULACIÓN\SALAMANCA_ATLN_SP_R003\778_18872800\1_formsmap_89_53171_1036004--5-10-2022-8-7-40--5a144115eb4015f6.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\RIO_MAGDALENA\SALAMANCA\MATRICULACIÓN\SALAMANCA_ATLN_SP_R003\778_18872800\1_formsmap_89_53171_1036004--5-10-2022-8-7-45--5a144115eb4015f6.jpg | 0 | 0 | 0 | 0 | JORGE LUIS OTALORA MENDOZA | 0 | No
2022-10-05 08:22 | 01. ATLÁNTICO NORTE | SALAMANCA | 65783255 | 65783255 | 0 | 10777103 | A36163 | 18872801 | H1316 | 1000 | TESLA | 0 | 13200/472/273 | 0 | SUPERFICIE | 0 | TRIFASICO | 0 | EN SERVICIO | 0 | 0 | 17 | CENSO II | 0 | 0 | 0 | -74.7693 | 10.9175 | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\RIO_MAGDALENA\SALAMANCA\MATRICULACIÓN\SALAMANCA_ATLN_SP_R003\778_18872801\1_formsmap_89_53171_1036004--5-10-2022-8-19-10--5a144115eb4015f6.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\RIO_MAGDALENA\SALAMANCA\MATRICULACIÓN\SALAMANCA_ATLN_SP_R003\778_18872801\1_formsmap_89_53171_1036004--5-10-2022-8-19-17--5a144115eb4015f6.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\RIO_MAGDALENA\SALAMANCA\MATRICULACIÓN\SALAMANCA_ATLN_SP_R003\778_18872801\1_formsmap_89_53171_1036004--5-10-2022-8-16-57--5a144115eb4015f6.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\RIO_MAGDALENA\SALAMANCA\MATRICULACIÓN\SALAMANCA_ATLN_SP_R003\778_18872801\1_formsmap_89_53171_1036004--5-10-2022-8-21-47--5a144115eb4015f6.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\RIO_MAGDALENA\SALAMANCA\MATRICULACIÓN\SALAMANCA_ATLN_SP_R003\778_18872801\1_formsmap_89_53171_1036004--5-10-2022-8-21-54--5a144115eb4015f6.jpg | 0 | 0 | 0 | 0 | JORGE LUIS OTALORA MENDOZA | 0 | No
2022-10-05 09:25 | 01. ATLÁNTICO NORTE | SALAMANCA | 65752411 |  | 0 | 10777103 | A36167 | 18872802 | 0 | 300 | Sin Identificar... | 0 | 0 | 0 | SUPERFICIE | 0 | TRIFASICO | 0 | EN SERVICIO | 0 | 0 | 17 | CENSO II | 0 | 0 | 0 | -74.7641 | 10.9291 | 0 | 0 | 0 | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\RIO_MAGDALENA\SALAMANCA\MATRICULACIÓN\SALAMANCA_ATLN_SP_R003\778_18872802\1_formsmap_89_53171_1036004--5-10-2022-9-21-19--5a144115eb4015f6.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\RIO_MAGDALENA\SALAMANCA\MATRICULACIÓN\SALAMANCA_ATLN_SP_R003\778_18872802\1_formsmap_89_53171_1036004--5-10-2022-9-21-25--5a144115eb4015f6.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\RIO_MAGDALENA\SALAMANCA\MATRICULACIÓN\SALAMANCA_ATLN_SP_R003\778_18872802\1_formsmap_89_53171_1036004--5-10-2022-9-21-34--5a144115eb4015f6.jpg | 0 | 0 | 0 | JORGE LUIS OTALORA MENDOZA | 0 | No
2022-10-05 10:00 | 01. ATLÁNTICO NORTE | SALAMANCA | 26221 |  | 0 | 10777103 | A36200 | 18872803 | 0 | 225 | MAGNETRON | 0 | 13200/229/132 | 0 | SUPERFICIE | 0 | TRIFASICO | 0 | EN SERVICIO | 0 | 0 | 17 | CENSO II | 0 | 0 | 0 | -74.7636 | 10.9305 | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\RIO_MAGDALENA\SALAMANCA\MATRICULACIÓN\SALAMANCA_ATLN_SP_R003\778_18872803\1_formsmap_89_53171_1036004--5-10-2022-9-59-23--5a144115eb4015f6.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\RIO_MAGDALENA\SALAMANCA\MATRICULACIÓN\SALAMANCA_ATLN_SP_R003\778_18872803\1_formsmap_89_53171_1036004--5-10-2022-9-59-43--5a144115eb4015f6.jpg | 0 | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\RIO_MAGDALENA\SALAMANCA\MATRICULACIÓN\SALAMANCA_ATLN_SP_R003\778_18872803\1_formsmap_89_53171_1036004--5-10-2022-10-0-2--5a144115eb4015f6.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\RIO_MAGDALENA\SALAMANCA\MATRICULACIÓN\SALAMANCA_ATLN_SP_R003\778_18872803\1_formsmap_89_53171_1036004--5-10-2022-10-0-6--5a144115eb4015f6.jpg | 0 | 0 | 0 | 0 | JORGE LUIS OTALORA MENDOZA | 0 | No
2022-10-05 11:01 | 01. ATLÁNTICO NORTE | SALAMANCA | 65229200 | 65229200 | 0 | 10777103 | A36168 | 18872804 | 2797C | 400 | TESLA | 0 | 13200/261 | 0 | SUPERFICIE | 0 | TRIFASICO | 0 | EN SERVICIO | 0 | 0 | 17 | CENSO II | 0 | 0 | 0 | -74.7638 | 10.9327 | 0 | 0 | 0 | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\RIO_MAGDALENA\SALAMANCA\MATRICULACIÓN\SALAMANCA_ATLN_SP_R003\778_18872804\1_formsmap_89_53171_1036004--5-10-2022-11-0-22--5a144115eb4015f6.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\RIO_MAGDALENA\SALAMANCA\MATRICULACIÓN\SALAMANCA_ATLN_SP_R003\778_18872804\1_formsmap_89_53171_1036004--5-10-2022-11-0-29--5a144115eb4015f6.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\RIO_MAGDALENA\SALAMANCA\MATRICULACIÓN\SALAMANCA_ATLN_SP_R003\778_18872804\1_formsmap_89_53171_1036004--5-10-2022-11-0-46--5a144115eb4015f6.jpg | 0 | 0 | 0 | JORGE LUIS OTALORA MENDOZA | 0 | No
2022-10-05 09:04 | 01. ATLÁNTICO NORTE | SALAMANCA | 65704431 |  | 0 | 10777103 | A36166 | 18872807 | 0 | 112,5 | ABB | 0 | 13200/214/123.6 | 0 | SUPERFICIE | 0 | TRIFASICO | 0 | EN SERVICIO | 0 | 0 | 17 | CENSO II | 0 | 0 | 0 | -74.7638 | 10.9222 | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\RIO_MAGDALENA\SALAMANCA\MATRICULACIÓN\SALAMANCA_ATLN_SP_R003\778_18872807\1_formsmap_89_53171_1036004--5-10-2022-9-1-18--5a144115eb4015f6.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\RIO_MAGDALENA\SALAMANCA\MATRICULACIÓN\SALAMANCA_ATLN_SP_R003\778_18872807\1_formsmap_89_53171_1036004--5-10-2022-9-1-33--5a144115eb4015f6.jpg | 0 | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\RIO_MAGDALENA\SALAMANCA\MATRICULACIÓN\SALAMANCA_ATLN_SP_R003\778_18872807\1_formsmap_89_53171_1036004--5-10-2022-9-1-52--5a144115eb4015f6.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\RIO_MAGDALENA\SALAMANCA\MATRICULACIÓN\SALAMANCA_ATLN_SP_R003\778_18872807\1_formsmap_89_53171_1036004--5-10-2022-9-1-57--5a144115eb4015f6.jpg | 0 | 0 | 0 | 0 | JORGE LUIS OTALORA MENDOZA | 0 | No
2022-10-05 08:32 | 01. ATLÁNTICO NORTE | SALAMANCA | 65726993 | 65726993 | 0 | 10777103 | A36164 | 18872809 | 0149H | 300 | MAGNETRON | 0 | 0 | 0 | SUPERFICIE | 0 | TRIFASICO | 0 | EN SERVICIO | 0 | 0 | 17 | CENSO II | 0 | 0 | 0 | -74.7646 | 10.9176 | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\RIO_MAGDALENA\SALAMANCA\MATRICULACIÓN\SALAMANCA_ATLN_SP_R003\778_18872809\1_formsmap_89_53171_1036004--5-10-2022-8-30-55--5a144115eb4015f6.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\RIO_MAGDALENA\SALAMANCA\MATRICULACIÓN\SALAMANCA_ATLN_SP_R003\778_18872809\1_formsmap_89_53171_1036004--5-10-2022-8-31-2--5a144115eb4015f6.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\RIO_MAGDALENA\SALAMANCA\MATRICULACIÓN\SALAMANCA_ATLN_SP_R003\778_18872809\1_formsmap_89_53171_1036004--5-10-2022-8-31-25--5a144115eb4015f6.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\RIO_MAGDALENA\SALAMANCA\MATRICULACIÓN\SALAMANCA_ATLN_SP_R003\778_18872809\1_formsmap_89_53171_1036004--5-10-2022-8-31-39--5a144115eb4015f6.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\RIO_MAGDALENA\SALAMANCA\MATRICULACIÓN\SALAMANCA_ATLN_SP_R003\778_18872809\1_formsmap_89_53171_1036004--5-10-2022-8-31-45--5a144115eb4015f6.jpg | 0 | 0 | 0 | 0 | JORGE LUIS OTALORA MENDOZA | 0 | No
2022-10-05 08:40 | 01. ATLÁNTICO NORTE | SALAMANCA | 49086 |  | 0 | 10777103 | A36165 | 18872811 | 0 | 300 | TESLA | 0 | 226/130 | 0 | SUPERFICIE | 0 | TRIFASICO | 0 | EN SERVICIO | 0 | 0 | 17 | CENSO II | 0 | 0 | 0 | -74.763 | 10.9171 | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\RIO_MAGDALENA\SALAMANCA\MATRICULACIÓN\SALAMANCA_ATLN_SP_R003\778_18872811\1_formsmap_89_53171_1036004--5-10-2022-8-45-9--5a144115eb4015f6.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\RIO_MAGDALENA\SALAMANCA\MATRICULACIÓN\SALAMANCA_ATLN_SP_R003\778_18872811\1_formsmap_89_53171_1036004--5-10-2022-8-46-7--5a144115eb4015f6.jpg | 0 | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\RIO_MAGDALENA\SALAMANCA\MATRICULACIÓN\SALAMANCA_ATLN_SP_R003\778_18872811\1_formsmap_89_53171_1036004--5-10-2022-8-47-11--5a144115eb4015f6.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\RIO_MAGDALENA\SALAMANCA\MATRICULACIÓN\SALAMANCA_ATLN_SP_R003\778_18872811\1_formsmap_89_53171_1036004--5-10-2022-8-47-18--5a144115eb4015f6.jpg | 0 | 0 | 0 | 0 | JORGE LUIS OTALORA MENDOZA | 0 | No
2022-10-05 11:52 | 04. GUAJIRA | MAICAO 1 | 40928 |  | 0 | 10776701 | A35304 | 19594272 | 0 | 10 | SIEMENS | 0 | 13200/240/120 | 0 | AEREO | 0 | MONOFASICO BIFILAR | 0 | EN SERVICIO | 0 | 0 | 17 | CENSO II | 0 | 0 | 0 | -72.2315 | 11.3977 | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/04_GUAJIRA\MAICAO\MAICAO_1\MATRICULACIÓN\MAICAO_1_MAT_R001\749_19594272\1_formsmap_89_54624_1051820--5-10-2022-11-50-13--668120be59d8e892.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/04_GUAJIRA\MAICAO\MAICAO_1\MATRICULACIÓN\MAICAO_1_MAT_R001\749_19594272\1_formsmap_89_54624_1051820--5-10-2022-11-50-24--668120be59d8e892.jpg | 0 | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/04_GUAJIRA\MAICAO\MAICAO_1\MATRICULACIÓN\MAICAO_1_MAT_R001\749_19594272\1_formsmap_89_54624_1051820--5-10-2022-11-51-8--668120be59d8e892.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/04_GUAJIRA\MAICAO\MAICAO_1\MATRICULACIÓN\MAICAO_1_MAT_R001\749_19594272\1_formsmap_89_54624_1051820--5-10-2022-11-51-26--668120be59d8e892.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/04_GUAJIRA\MAICAO\MAICAO_1\MATRICULACIÓN\MAICAO_1_MAT_R001\749_19594272\1_formsmap_89_54624_1051820--5-10-2022-11-51-34--668120be59d8e892.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/04_GUAJIRA\MAICAO\MAICAO_1\MATRICULACIÓN\MAICAO_1_MAT_R001\761_19593766\1_formsmap_89_54624_1051820--5-10-2022-11-49-31--668120be59d8e892.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/04_GUAJIRA\MAICAO\MAICAO_1\MATRICULACIÓN\MAICAO_1_MAT_R001\761_19593766\1_formsmap_89_54624_1051820--5-10-2022-11-49-48--668120be59d8e892.jpg | 200147452001 | JANEIRO JOSE SERRANO ESTRADA | 0 | Si
2022-10-05 12:04 | 04. GUAJIRA | MAICAO 1 | 40640 |  | 0 | 10776701 | A35305 | 19594285 | 2187P | 25,0 | Sin Identificar... | 0 | 13200/240/120 | 0 | AEREO | 0 | MONOFASICO BIFILAR | 0 | EN SERVICIO | 0 | 0 | 17 | CENSO II | 0 | 0 | 0 | -72.232 | 11.3948 | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/04_GUAJIRA\MAICAO\MAICAO_1\MATRICULACIÓN\MAICAO_1_MAT_R001\749_19594285\1_formsmap_89_54624_1051820--5-10-2022-11-59-27--668120be59d8e892.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/04_GUAJIRA\MAICAO\MAICAO_1\MATRICULACIÓN\MAICAO_1_MAT_R001\749_19594285\1_formsmap_89_54624_1051820--5-10-2022-11-59-37--668120be59d8e892.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/04_GUAJIRA\MAICAO\MAICAO_1\MATRICULACIÓN\MAICAO_1_MAT_R001\749_19594285\1_formsmap_89_54624_1051820--5-10-2022-0-0-59--668120be59d8e892.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/04_GUAJIRA\MAICAO\MAICAO_1\MATRICULACIÓN\MAICAO_1_MAT_R001\749_19594285\1_formsmap_89_54624_1051820--5-10-2022-0-1-49--668120be59d8e892.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/04_GUAJIRA\MAICAO\MAICAO_1\MATRICULACIÓN\MAICAO_1_MAT_R001\749_19594285\1_formsmap_89_54624_1051820--5-10-2022-0-2-30--668120be59d8e892.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/04_GUAJIRA\MAICAO\MAICAO_1\MATRICULACIÓN\MAICAO_1_MAT_R001\749_19594285\1_formsmap_89_54624_1051820--5-10-2022-0-3-14--668120be59d8e892.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/04_GUAJIRA\MAICAO\MAICAO_1\MATRICULACIÓN\MAICAO_1_MAT_R001\761_19593664\1_formsmap_89_54624_1051820--5-10-2022-11-58-36--668120be59d8e892.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/04_GUAJIRA\MAICAO\MAICAO_1\MATRICULACIÓN\MAICAO_1_MAT_R001\761_19593664\1_formsmap_89_54624_1051820--5-10-2022-11-58-54--668120be59d8e892.jpg | 200147451001 | JANEIRO JOSE SERRANO ESTRADA | 0 | Si
2022-10-05 10:52 | 04. GUAJIRA | MAICAO 1 | 65005187 |  | 0 | 10776701 | A35301 | 19595126 | 28728 | 500 | MAGNETRON | 0 | 13200/214 | 0 | SUBTERRANEO | 0 | TRIFASICO | 0 | EN SERVICIO | 0 | 0 | 17 | CENSO II | 0 | 0 | 0 | -72.243 | 11.3831 | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/04_GUAJIRA\MAICAO\MAICAO_1\MATRICULACIÓN\MAICAO_1_MAT_SP_R003\778_19595126\1_formsmap_89_54624_1051856--5-10-2022-10-50-51--668120be59d8e892.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/04_GUAJIRA\MAICAO\MAICAO_1\MATRICULACIÓN\MAICAO_1_MAT_SP_R003\778_19595126\1_formsmap_89_54624_1051856--5-10-2022-10-51-5--668120be59d8e892.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/04_GUAJIRA\MAICAO\MAICAO_1\MATRICULACIÓN\MAICAO_1_MAT_SP_R003\778_19595126\1_formsmap_89_54624_1051856--5-10-2022-10-49-56--668120be59d8e892.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/04_GUAJIRA\MAICAO\MAICAO_1\MATRICULACIÓN\MAICAO_1_MAT_SP_R003\778_19595126\1_formsmap_89_54624_1051856--5-10-2022-10-51-15--668120be59d8e892.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/04_GUAJIRA\MAICAO\MAICAO_1\MATRICULACIÓN\MAICAO_1_MAT_SP_R003\778_19595126\1_formsmap_89_54624_1051856--5-10-2022-10-51-22--668120be59d8e892.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/04_GUAJIRA\MAICAO\MAICAO_1\MATRICULACIÓN\MAICAO_1_MAT_SP_R003\778_19595126\1_formsmap_89_54624_1051856--5-10-2022-10-51-29--668120be59d8e892.jpg | 0 | 0 | 0 | JANEIRO JOSE SERRANO ESTRADA | 0 | No
2022-10-05 11:01 | 04. GUAJIRA | MAICAO 1 | 65777181 | 65777181 | 0 | 10776701 | A35302 | 19595127 | H3476 | 225 | ARM | 0 | 13200/224 | 0 | SUBTERRANEO | 0 | TRIFASICO | 0 | EN SERVICIO | 0 | 0 | 17 | CENSO II | 0 | 0 | 0 | -72.2437 | 11.3804 | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/04_GUAJIRA\MAICAO\MAICAO_1\MATRICULACIÓN\MAICAO_1_MAT_SP_R003\778_19595127\1_formsmap_89_54624_1051856--5-10-2022-10-59-50--668120be59d8e892.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/04_GUAJIRA\MAICAO\MAICAO_1\MATRICULACIÓN\MAICAO_1_MAT_SP_R003\778_19595127\1_formsmap_89_54624_1051856--5-10-2022-10-59-59--668120be59d8e892.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/04_GUAJIRA\MAICAO\MAICAO_1\MATRICULACIÓN\MAICAO_1_MAT_SP_R003\778_19595127\1_formsmap_89_54624_1051856--5-10-2022-10-59-38--668120be59d8e892.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/04_GUAJIRA\MAICAO\MAICAO_1\MATRICULACIÓN\MAICAO_1_MAT_SP_R003\778_19595127\1_formsmap_89_54624_1051856--5-10-2022-11-0-12--668120be59d8e892.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/04_GUAJIRA\MAICAO\MAICAO_1\MATRICULACIÓN\MAICAO_1_MAT_SP_R003\778_19595127\1_formsmap_89_54624_1051856--5-10-2022-11-0-17--668120be59d8e892.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/04_GUAJIRA\MAICAO\MAICAO_1\MATRICULACIÓN\MAICAO_1_MAT_SP_R003\778_19595127\1_formsmap_89_54624_1051856--5-10-2022-11-0-24--668120be59d8e892.jpg | 0 | 0 | 0 | JANEIRO JOSE SERRANO ESTRADA | 0 | No
2022-10-05 09:11 | 04. GUAJIRA | MAICAO 2 | 65763622 | 65763622 | 0 | 10776702 | A31497 | 21322502 | H9519 | 25,0 | SIEMENS | 0 | 240/120 | 0 | AEREO | 0 | MONOFASICO BIFILAR | 0 | EN SERVICIO | 0 | 0 | 17 | CENSO II | 0 | 0 | 0 | -72.2577 | 11.3859 | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/04_GUAJIRA\MAICAO\MAICAO_2\MATRICULACION_61962\MAICAO_2_MAT_R002\749_21322502\1_formsmap_89_58019_1089734--5-10-2022-9-8-3--668120be59d8e892.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/04_GUAJIRA\MAICAO\MAICAO_2\MATRICULACION_61962\MAICAO_2_MAT_R002\749_21322502\1_formsmap_89_58019_1089734--5-10-2022-9-8-28--668120be59d8e892.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/04_GUAJIRA\MAICAO\MAICAO_2\MATRICULACION_61962\MAICAO_2_MAT_R002\749_21322502\1_formsmap_89_58019_1089734--5-10-2022-9-8-44--668120be59d8e892.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/04_GUAJIRA\MAICAO\MAICAO_2\MATRICULACION_61962\MAICAO_2_MAT_R002\749_21322502\1_formsmap_89_58019_1089734--5-10-2022-9-10-19--668120be59d8e892.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/04_GUAJIRA\MAICAO\MAICAO_2\MATRICULACION_61962\MAICAO_2_MAT_R002\749_21322502\1_formsmap_89_58019_1089734--5-10-2022-9-10-9--668120be59d8e892.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/04_GUAJIRA\MAICAO\MAICAO_2\MATRICULACION_61962\MAICAO_2_MAT_R002\749_21322502\1_formsmap_89_58019_1089734--5-10-2022-9-10-0--668120be59d8e892.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/04_GUAJIRA\MAICAO\MAICAO_2\MATRICULACION_61962\MAICAO_2_MAT_R002\761_21321635\1_formsmap_89_58019_1089734--5-10-2022-9-7-19--668120be59d8e892.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/04_GUAJIRA\MAICAO\MAICAO_2\MATRICULACION_61962\MAICAO_2_MAT_R002\761_21321635\1_formsmap_89_58019_1089734--5-10-2022-9-7-31--668120be59d8e892.jpg | 1165763622 | JANEIRO JOSE SERRANO ESTRADA | 0 | Si
2022-10-05 10:07 | 04. GUAJIRA | MAICAO 2 | 65789429 | 65789429 | 0 | 10776702 | A31500 | 21322967 | K8456 | 75 | SIEMENS | 0 | 220/127 | 0 | AEREO | 0 | TRIFASICO | 0 | EN SERVICIO | 0 | 0 | 17 | CENSO II | 0 | 0 | 0 | -72.3182 | 11.3941 | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/04_GUAJIRA\MAICAO\MAICAO_2\MATRICULACION_61962\MAICAO_2_MAT_R001\749_21322967\1_formsmap_89_58019_1089401--5-10-2022-10-1-8--668120be59d8e892.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/04_GUAJIRA\MAICAO\MAICAO_2\MATRICULACION_61962\MAICAO_2_MAT_R001\749_21322967\1_formsmap_89_58019_1089401--5-10-2022-10-1-23--668120be59d8e892.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/04_GUAJIRA\MAICAO\MAICAO_2\MATRICULACION_61962\MAICAO_2_MAT_R001\749_21322967\1_formsmap_89_58019_1089401--5-10-2022-10-1-46--668120be59d8e892.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/04_GUAJIRA\MAICAO\MAICAO_2\MATRICULACION_61962\MAICAO_2_MAT_R001\749_21322967\1_formsmap_89_58019_1089401--5-10-2022-10-5-44--668120be59d8e892.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/04_GUAJIRA\MAICAO\MAICAO_2\MATRICULACION_61962\MAICAO_2_MAT_R001\749_21322967\1_formsmap_89_58019_1089401--5-10-2022-10-5-53--668120be59d8e892.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/04_GUAJIRA\MAICAO\MAICAO_2\MATRICULACION_61962\MAICAO_2_MAT_R001\749_21322967\1_formsmap_89_58019_1089401--5-10-2022-10-6-5--668120be59d8e892.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/04_GUAJIRA\MAICAO\MAICAO_2\MATRICULACION_61962\MAICAO_2_MAT_R001\761_21321747\1_formsmap_89_58019_1089401--5-10-2022-10-0-27--668120be59d8e892.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/04_GUAJIRA\MAICAO\MAICAO_2\MATRICULACION_61962\MAICAO_2_MAT_R001\761_21321747\1_formsmap_89_58019_1089401--5-10-2022-10-0-43--668120be59d8e892.jpg | 1165789429 | JANEIRO JOSE SERRANO ESTRADA | 0 | Si
2022-10-05 09:28 | 04. GUAJIRA | MAICAO 2 | 65734707 | 65734707 | 0 | 10776702 | A31498 | 21323002 | 1703M | 112,5 | PDTE | 0 | 220/127 | 0 | SUBTERRANEO | 0 | TRIFASICO | 0 | EN SERVICIO | 0 | 0 | 17 | CENSO II | 0 | 0 | 0 | -72.2588 | 11.3823 | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/04_GUAJIRA\MAICAO\MAICAO_2\MATRICULACION_61962\MAICAO_2_MAT_R001\749_21323002\1_formsmap_89_58019_1089401--5-10-2022-9-25-35--668120be59d8e892.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/04_GUAJIRA\MAICAO\MAICAO_2\MATRICULACION_61962\MAICAO_2_MAT_R001\749_21323002\1_formsmap_89_58019_1089401--5-10-2022-9-25-42--668120be59d8e892.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/04_GUAJIRA\MAICAO\MAICAO_2\MATRICULACION_61962\MAICAO_2_MAT_R001\749_21323002\1_formsmap_89_58019_1089401--5-10-2022-9-26-19--668120be59d8e892.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/04_GUAJIRA\MAICAO\MAICAO_2\MATRICULACION_61962\MAICAO_2_MAT_R001\749_21323002\1_formsmap_89_58019_1089401--5-10-2022-9-26-40--668120be59d8e892.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/04_GUAJIRA\MAICAO\MAICAO_2\MATRICULACION_61962\MAICAO_2_MAT_R001\749_21323002\1_formsmap_89_58019_1089401--5-10-2022-9-27-9--668120be59d8e892.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/04_GUAJIRA\MAICAO\MAICAO_2\MATRICULACION_61962\MAICAO_2_MAT_R001\749_21323002\1_formsmap_89_58019_1089401--5-10-2022-9-27-16--668120be59d8e892.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/04_GUAJIRA\MAICAO\MAICAO_2\MATRICULACION_61962\MAICAO_2_MAT_R001\761_21321610\1_formsmap_89_58019_1089401--5-10-2022-9-25-1--668120be59d8e892.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/04_GUAJIRA\MAICAO\MAICAO_2\MATRICULACION_61962\MAICAO_2_MAT_R001\761_21321610\1_formsmap_89_58019_1089401--5-10-2022-9-25-7--668120be59d8e892.jpg | 1165734707 | JANEIRO JOSE SERRANO ESTRADA | 0 | Si
2022-10-05 09:04 | 04. GUAJIRA | MAICAO 2 | 65006839 | 65006839 | 0 | 10776702 | A31496 | 21323083 | M4973 | 75,0 | MAGNETRON | 0 | 240/120 | 0 | AEREO | 0 | MONOFASICO BIFILAR | 0 | EN SERVICIO | 0 | 0 | 17 | CENSO II | 0 | 0 | 0 | -72.2588 | 11.3866 | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/04_GUAJIRA\MAICAO\MAICAO_2\MATRICULACION_61962\MAICAO_2_MAT_R002\749_21323083\1_formsmap_89_58019_1089734--5-10-2022-9-0-2--668120be59d8e892.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/04_GUAJIRA\MAICAO\MAICAO_2\MATRICULACION_61962\MAICAO_2_MAT_R002\749_21323083\1_formsmap_89_58019_1089734--5-10-2022-9-1-22--668120be59d8e892.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/04_GUAJIRA\MAICAO\MAICAO_2\MATRICULACION_61962\MAICAO_2_MAT_R002\749_21323083\1_formsmap_89_58019_1089734--5-10-2022-9-1-40--668120be59d8e892.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/04_GUAJIRA\MAICAO\MAICAO_2\MATRICULACION_61962\MAICAO_2_MAT_R002\749_21323083\1_formsmap_89_58019_1089734--5-10-2022-9-4-9--668120be59d8e892.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/04_GUAJIRA\MAICAO\MAICAO_2\MATRICULACION_61962\MAICAO_2_MAT_R002\749_21323083\1_formsmap_89_58019_1089734--5-10-2022-9-4-2--668120be59d8e892.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/04_GUAJIRA\MAICAO\MAICAO_2\MATRICULACION_61962\MAICAO_2_MAT_R002\749_21323083\1_formsmap_89_58019_1089734--5-10-2022-9-3-52--668120be59d8e892.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/04_GUAJIRA\MAICAO\MAICAO_2\MATRICULACION_61962\MAICAO_2_MAT_R002\761_21321608\1_formsmap_89_58019_1089734--5-10-2022-8-59-21--668120be59d8e892.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/04_GUAJIRA\MAICAO\MAICAO_2\MATRICULACION_61962\MAICAO_2_MAT_R002\761_21321608\1_formsmap_89_58019_1089734--5-10-2022-8-59-32--668120be59d8e892.jpg | 1165006839 | JANEIRO JOSE SERRANO ESTRADA | 0 | Si
2022-10-05 09:50 | 04. GUAJIRA | MAICAO 2 | 65791858 | 65791858 | 0 | 10776702 | A31499 | 21323395 | K8997 | 5,0 | SIEMENS | 0 | 240/120 | 0 | AEREO | 0 | MONOFASICO BIFILAR | 0 | EN SERVICIO | 0 | 0 | 17 | CENSO II | 0 | 0 | 0 | -72.281 | 11.3817 | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/04_GUAJIRA\MAICAO\MAICAO_2\MATRICULACION_61962\MAICAO_2_MAT_R001\749_21323395\1_formsmap_89_58019_1089401--5-10-2022-9-48-33--668120be59d8e892.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/04_GUAJIRA\MAICAO\MAICAO_2\MATRICULACION_61962\MAICAO_2_MAT_R001\749_21323395\1_formsmap_89_58019_1089401--5-10-2022-9-48-47--668120be59d8e892.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/04_GUAJIRA\MAICAO\MAICAO_2\MATRICULACION_61962\MAICAO_2_MAT_R001\749_21323395\1_formsmap_89_58019_1089401--5-10-2022-9-48-15--668120be59d8e892.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/04_GUAJIRA\MAICAO\MAICAO_2\MATRICULACION_61962\MAICAO_2_MAT_R001\749_21323395\1_formsmap_89_58019_1089401--5-10-2022-9-49-29--668120be59d8e892.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/04_GUAJIRA\MAICAO\MAICAO_2\MATRICULACION_61962\MAICAO_2_MAT_R001\749_21323395\1_formsmap_89_58019_1089401--5-10-2022-9-49-46--668120be59d8e892.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/04_GUAJIRA\MAICAO\MAICAO_2\MATRICULACION_61962\MAICAO_2_MAT_R001\749_21323395\1_formsmap_89_58019_1089401--5-10-2022-9-49-55--668120be59d8e892.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/04_GUAJIRA\MAICAO\MAICAO_2\MATRICULACION_61962\MAICAO_2_MAT_R001\761_21322222\1_formsmap_89_58019_1089401--5-10-2022-9-46-59--668120be59d8e892.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/04_GUAJIRA\MAICAO\MAICAO_2\MATRICULACION_61962\MAICAO_2_MAT_R001\761_21322222\1_formsmap_89_58019_1089401--5-10-2022-9-47-8--668120be59d8e892.jpg | 1165791858 | JANEIRO JOSE SERRANO ESTRADA | 0 | Si
2022-10-05 08:51 | 01. ATLÁNTICO NORTE | VEINTE DE JULIO 12 | 65704511 | 65704511 | 0 | 10867402 | A36526 | 21620404 | E5919 | 150 | PDTE | 0 | 226/130 | 0 | SUPERFICIE | 0 | TRIFASICO | 0 | EN SERVICIO | 0 | 0 | 17 | CENSO II | 0 | 0 | 0 | -74.7769 | 10.9142 | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\VEINTE_DE_JULIO\VEINTE_DE_JULIO_12\MATRICULACION_61684\VEINTE_DE_JULIO_12_MAT_SP_R003\778_21620404\1_formsmap_89_59422_1096583--5-10-2022-8-48-40--20bd762a01588045.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\VEINTE_DE_JULIO\VEINTE_DE_JULIO_12\MATRICULACION_61684\VEINTE_DE_JULIO_12_MAT_SP_R003\778_21620404\1_formsmap_89_59422_1096583--5-10-2022-8-49-4--20bd762a01588045.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\VEINTE_DE_JULIO\VEINTE_DE_JULIO_12\MATRICULACION_61684\VEINTE_DE_JULIO_12_MAT_SP_R003\778_21620404\1_formsmap_89_59422_1096583--5-10-2022-8-50-14--20bd762a01588045.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\VEINTE_DE_JULIO\VEINTE_DE_JULIO_12\MATRICULACION_61684\VEINTE_DE_JULIO_12_MAT_SP_R003\778_21620404\1_formsmap_89_59422_1096583--5-10-2022-8-51-1--20bd762a01588045.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\VEINTE_DE_JULIO\VEINTE_DE_JULIO_12\MATRICULACION_61684\VEINTE_DE_JULIO_12_MAT_SP_R003\778_21620404\1_formsmap_89_59422_1096583--5-10-2022-8-51-6--20bd762a01588045.jpg | 0 | 0 | 0 | 0 | CARLOS ANDRES COGOLLO SIERRA | 0 | No
2022-10-05 11:10 | 01. ATLÁNTICO NORTE | VEINTE DE JULIO 12 | 65902407 | 65902407 | 0 | 10867402 | A36532 | 21620410 | C00468 | 1250 | AWA | 0 | 460 | 0 | SUPERFICIE | 0 | TRIFASICO | 0 | EN SERVICIO | 0 | 0 | 17 | CENSO II | 0 | 0 | 0 | -74.7685 | 10.9087 | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\VEINTE_DE_JULIO\VEINTE_DE_JULIO_12\MATRICULACION_61684\VEINTE_DE_JULIO_12_MAT_SP_R003\778_21620410\1_formsmap_89_59422_1096583--5-10-2022-11-8-3--20bd762a01588045.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\VEINTE_DE_JULIO\VEINTE_DE_JULIO_12\MATRICULACION_61684\VEINTE_DE_JULIO_12_MAT_SP_R003\778_21620410\1_formsmap_89_59422_1096583--5-10-2022-11-8-26--20bd762a01588045.jpg | 0 | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\VEINTE_DE_JULIO\VEINTE_DE_JULIO_12\MATRICULACION_61684\VEINTE_DE_JULIO_12_MAT_SP_R003\778_21620410\1_formsmap_89_59422_1096583--5-10-2022-11-10-11--20bd762a01588045.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\VEINTE_DE_JULIO\VEINTE_DE_JULIO_12\MATRICULACION_61684\VEINTE_DE_JULIO_12_MAT_SP_R003\778_21620410\1_formsmap_89_59422_1096583--5-10-2022-11-10-17--20bd762a01588045.jpg | 0 | 0 | 0 | 0 | CARLOS ANDRES COGOLLO SIERRA | 0 | No
2022-10-05 10:55 | 01. ATLÁNTICO NORTE | VEINTE DE JULIO 12 | 65715985 | 65715985 | 0 | 10867402 | A36531 | 21620418 | 06238 | 315 | SIEMENS | 0 | 231/133 | 0 | Tipo pedestal (Pad Mounted) | 0 | TRIFASICO | 0 | DESCONECTADO | 0 | 0 | 17 | CENSO II | 0 | 0 | 0 | -74.7662 | 10.9078 | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\VEINTE_DE_JULIO\VEINTE_DE_JULIO_12\MATRICULACION_61684\VEINTE_DE_JULIO_12_MAT_SP_R003\778_21620418\1_formsmap_89_59422_1096583--5-10-2022-10-51-29--20bd762a01588045.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\VEINTE_DE_JULIO\VEINTE_DE_JULIO_12\MATRICULACION_61684\VEINTE_DE_JULIO_12_MAT_SP_R003\778_21620418\1_formsmap_89_59422_1096583--5-10-2022-10-51-41--20bd762a01588045.jpg | 0 | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\VEINTE_DE_JULIO\VEINTE_DE_JULIO_12\MATRICULACION_61684\VEINTE_DE_JULIO_12_MAT_SP_R003\778_21620418\1_formsmap_89_59422_1096583--5-10-2022-10-53-47--20bd762a01588045.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\VEINTE_DE_JULIO\VEINTE_DE_JULIO_12\MATRICULACION_61684\VEINTE_DE_JULIO_12_MAT_SP_R003\778_21620418\1_formsmap_89_59422_1096583--5-10-2022-10-53-52--20bd762a01588045.jpg | 0 | 0 | 0 | 0 | CARLOS ANDRES COGOLLO SIERRA | 0 | 0
2022-10-05 08:11 | 01. ATLÁNTICO NORTE | VEINTE DE JULIO 12 | 65901275 | 65901275 | 0 | 10867402 | A36524 | 21620420 | A00412 | 800 | ARM | 0 | 216/125 | 0 | Tipo Interiores de Edificaciones | 0 | TRIFASICO | 0 | DESCONECTADO | 0 | 0 | 17 | CENSO II | 0 | 0 | 0 | -74.779 | 10.9181 | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\VEINTE_DE_JULIO\VEINTE_DE_JULIO_12\MATRICULACION_61684\VEINTE_DE_JULIO_12_MAT_SP_R003\778_21620420\1_formsmap_89_59422_1096583--5-10-2022-8-6-7--20bd762a01588045.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\VEINTE_DE_JULIO\VEINTE_DE_JULIO_12\MATRICULACION_61684\VEINTE_DE_JULIO_12_MAT_SP_R003\778_21620420\1_formsmap_89_59422_1096583--5-10-2022-8-6-20--20bd762a01588045.jpg | 0 | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\VEINTE_DE_JULIO\VEINTE_DE_JULIO_12\MATRICULACION_61684\VEINTE_DE_JULIO_12_MAT_SP_R003\778_21620420\1_formsmap_89_59422_1096583--5-10-2022-8-9-35--20bd762a01588045.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\VEINTE_DE_JULIO\VEINTE_DE_JULIO_12\MATRICULACION_61684\VEINTE_DE_JULIO_12_MAT_SP_R003\778_21620420\1_formsmap_89_59422_1096583--5-10-2022-8-9-43--20bd762a01588045.jpg | 0 | 0 | 0 | 0 | CARLOS ANDRES COGOLLO SIERRA | 0 | 0
2022-10-05 10:09 | 01. ATLÁNTICO NORTE | VEINTE DE JULIO 12 | 65715972 | 65715972 | 0 | 10867402 | A36527 | 21620427 | 06217 | 500 | SIEMENS | 0 | 228/131.6 | 0 | SUPERFICIE | 0 | TRIFASICO | 0 | EN SERVICIO | 0 | 0 | 17 | CENSO II | 0 | 0 | 0 | -74.7681 | 10.9055 | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\VEINTE_DE_JULIO\VEINTE_DE_JULIO_12\MATRICULACION_61684\VEINTE_DE_JULIO_12_MAT_SP_R003\778_21620427\1_formsmap_89_59422_1096583--5-10-2022-10-6-58--20bd762a01588045.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\VEINTE_DE_JULIO\VEINTE_DE_JULIO_12\MATRICULACION_61684\VEINTE_DE_JULIO_12_MAT_SP_R003\778_21620427\1_formsmap_89_59422_1096583--5-10-2022-10-7-8--20bd762a01588045.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\VEINTE_DE_JULIO\VEINTE_DE_JULIO_12\MATRICULACION_61684\VEINTE_DE_JULIO_12_MAT_SP_R003\778_21620427\1_formsmap_89_59422_1096583--5-10-2022-10-4-50--20bd762a01588045.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\VEINTE_DE_JULIO\VEINTE_DE_JULIO_12\MATRICULACION_61684\VEINTE_DE_JULIO_12_MAT_SP_R003\778_21620427\1_formsmap_89_59422_1096583--5-10-2022-10-8-28--20bd762a01588045.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\VEINTE_DE_JULIO\VEINTE_DE_JULIO_12\MATRICULACION_61684\VEINTE_DE_JULIO_12_MAT_SP_R003\778_21620427\1_formsmap_89_59422_1096583--5-10-2022-10-8-45--20bd762a01588045.jpg | 0 | 0 | 0 | 0 | CARLOS ANDRES COGOLLO SIERRA | 0 | No
2022-10-05 10:18 | 01. ATLÁNTICO NORTE | VEINTE DE JULIO 12 | 65745908 | 65745908 | 0 | 10867402 | A36528 | 21620429 | 4253N | 300 | PDTE | 0 | 220/127 | 0 | SUPERFICIE | 0 | TRIFASICO | 0 | EN SERVICIO | 0 | 0 | 17 | CENSO II | 0 | 0 | 0 | -74.7667 | 10.9052 | 0 | 0 | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\VEINTE_DE_JULIO\VEINTE_DE_JULIO_12\MATRICULACION_61684\VEINTE_DE_JULIO_12_MAT_SP_R003\778_21620429\1_formsmap_89_59422_1096583--5-10-2022-10-13-1--20bd762a01588045.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\VEINTE_DE_JULIO\VEINTE_DE_JULIO_12\MATRICULACION_61684\VEINTE_DE_JULIO_12_MAT_SP_R003\778_21620429\1_formsmap_89_59422_1096583--5-10-2022-10-17-29--20bd762a01588045.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\VEINTE_DE_JULIO\VEINTE_DE_JULIO_12\MATRICULACION_61684\VEINTE_DE_JULIO_12_MAT_SP_R003\778_21620429\1_formsmap_89_59422_1096583--5-10-2022-10-17-37--20bd762a01588045.jpg | 0 | 0 | 0 | 0 | CARLOS ANDRES COGOLLO SIERRA | 0 | No
2022-10-05 08:43 | 01. ATLÁNTICO NORTE | BUENAVISTA | 65750619 | 65750619 | 0 | 10827710 | A36094 | 23035008 | 7019N | 225 | SUNTEC | 0 | 216/125 | 0 | SUPERFICIE | 0 | TRIFASICO | 0 | EN SERVICIO | 0 | 0 | 17 | CENSO II | 0 | 0 | 0 | -74.8281 | 11.0142 | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\RIOMAR\BUENAVISTA\MATRICULACION_61766\BUENAVISTA_MAT_SP_R003\778_23035008\1_formsmap_89_61772_1129917--5-10-2022-8-40-18--03a1ec1f668a369b.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\RIOMAR\BUENAVISTA\MATRICULACION_61766\BUENAVISTA_MAT_SP_R003\778_23035008\1_formsmap_89_61772_1129917--5-10-2022-8-39-51--03a1ec1f668a369b.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\RIOMAR\BUENAVISTA\MATRICULACION_61766\BUENAVISTA_MAT_SP_R003\778_23035008\1_formsmap_89_61772_1129917--5-10-2022-8-41-37--03a1ec1f668a369b.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\RIOMAR\BUENAVISTA\MATRICULACION_61766\BUENAVISTA_MAT_SP_R003\778_23035008\1_formsmap_89_61772_1129917--5-10-2022-8-41-56--03a1ec1f668a369b.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\RIOMAR\BUENAVISTA\MATRICULACION_61766\BUENAVISTA_MAT_SP_R003\778_23035008\1_formsmap_89_61772_1129917--5-10-2022-8-42-7--03a1ec1f668a369b.jpg | 0 | 0 | 0 | 0 | RONALD ALEXANDER PADILLA ARIZA | 0 | No
2022-10-05 09:16 | 01. ATLÁNTICO NORTE | BUENAVISTA | 65784244 | 65784244 | 0 | 10827710 | A36096 | 23035012 | 5616N | 1250 | SUNTEC | 0 | 460/266 | 0 | SUPERFICIE | 0 | TRIFASICO | 0 | EN SERVICIO | 0 | 0 | 17 | CENSO II | 0 | 0 | 0 | -74.829 | 11.0127 | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\RIOMAR\BUENAVISTA\MATRICULACION_61766\BUENAVISTA_MAT_SP_R003\778_23035012\1_formsmap_89_61772_1129917--5-10-2022-9-12-44--03a1ec1f668a369b.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\RIOMAR\BUENAVISTA\MATRICULACION_61766\BUENAVISTA_MAT_SP_R003\778_23035012\1_formsmap_89_61772_1129917--5-10-2022-9-12-59--03a1ec1f668a369b.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\RIOMAR\BUENAVISTA\MATRICULACION_61766\BUENAVISTA_MAT_SP_R003\778_23035012\1_formsmap_89_61772_1129917--5-10-2022-9-14-49--03a1ec1f668a369b.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\RIOMAR\BUENAVISTA\MATRICULACION_61766\BUENAVISTA_MAT_SP_R003\778_23035012\1_formsmap_89_61772_1129917--5-10-2022-9-15-6--03a1ec1f668a369b.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\RIOMAR\BUENAVISTA\MATRICULACION_61766\BUENAVISTA_MAT_SP_R003\778_23035012\1_formsmap_89_61772_1129917--5-10-2022-9-15-12--03a1ec1f668a369b.jpg | 0 | 0 | 0 | 0 | RONALD ALEXANDER PADILLA ARIZA | 0 | No
2022-10-05 15:47 | 01. ATLÁNTICO NORTE | BUENAVISTA | 65721695 | 65721695 | 0 | 10827710 | A36303 | 23035014 | 2972M | 15 | MAGNETRON | 0 | 240/120 | 0 | Tipo pedestal (Pad Mounted) | 0 | MONOFASICO BIFILAR | 0 | DESCONECTADO | 0 | 0 | 17 | CENSO II | 0 | 0 | 0 | -74.8295 | 11.0136 | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\RIOMAR\BUENAVISTA\MATRICULACION_61766\BUENAVISTA_MAT_SP_R003\778_23035014\1_formsmap_89_61772_1129917--5-10-2022-0-1-24--03a1ec1f668a369b.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\RIOMAR\BUENAVISTA\MATRICULACION_61766\BUENAVISTA_MAT_SP_R003\778_23035014\1_formsmap_89_61772_1129917--5-10-2022-0-1-35--03a1ec1f668a369b.jpg | 0 | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\RIOMAR\BUENAVISTA\MATRICULACION_61766\BUENAVISTA_MAT_SP_R003\778_23035014\1_formsmap_89_61772_1129917--5-10-2022-0-6-41--03a1ec1f668a369b.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\RIOMAR\BUENAVISTA\MATRICULACION_61766\BUENAVISTA_MAT_SP_R003\778_23035014\1_formsmap_89_61772_1129917--5-10-2022-0-6-47--03a1ec1f668a369b.jpg | 0 | 0 | 0 | 0 | RONALD ALEXANDER PADILLA ARIZA | 0 | 0
2022-10-05 14:57 | 01. ATLÁNTICO NORTE | BUENAVISTA | 65725128 | 65725128 | 0 | 10827710 | A36302 | 23035015 | C8011 | 500 | SIEMENS | 0 | 216/125 | 0 | SUPERFICIE | 0 | TRIFASICO | 0 | EN SERVICIO | 0 | 0 | 17 | CENSO II | 0 | 0 | 0 | -74.8319 | 11.015 | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\RIOMAR\BUENAVISTA\MATRICULACION_61766\BUENAVISTA_MAT_SP_R003\778_23035015\1_formsmap_89_61772_1129917--5-10-2022-11-23-37--03a1ec1f668a369b.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\RIOMAR\BUENAVISTA\MATRICULACION_61766\BUENAVISTA_MAT_SP_R003\778_23035015\1_formsmap_89_61772_1129917--5-10-2022-11-23-42--03a1ec1f668a369b.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\RIOMAR\BUENAVISTA\MATRICULACION_61766\BUENAVISTA_MAT_SP_R003\778_23035015\1_formsmap_89_61772_1129917--5-10-2022-11-24-58--03a1ec1f668a369b.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\RIOMAR\BUENAVISTA\MATRICULACION_61766\BUENAVISTA_MAT_SP_R003\778_23035015\1_formsmap_89_61772_1129917--5-10-2022-11-25-19--03a1ec1f668a369b.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\RIOMAR\BUENAVISTA\MATRICULACION_61766\BUENAVISTA_MAT_SP_R003\778_23035015\1_formsmap_89_61772_1129917--5-10-2022-11-25-37--03a1ec1f668a369b.jpg | 0 | 0 | 0 | 0 | RONALD ALEXANDER PADILLA ARIZA | 0 | No
2022-10-05 10:21 | 01. ATLÁNTICO NORTE | BUENAVISTA | 65722227 | 65722227 | 0 | 10827710 | A36098 | 23035018 | E5930 | 400 | SIEMENS | 0 | 215/124.1 | 0 | SUPERFICIE | 0 | TRIFASICO | 0 | EN SERVICIO | 0 | 0 | 17 | CENSO II | 0 | 0 | 0 | -74.8296 | 11.0121 | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\RIOMAR\BUENAVISTA\MATRICULACION_61766\BUENAVISTA_MAT_SP_R003\778_23035018\1_formsmap_89_61772_1129917--5-10-2022-10-18-52--03a1ec1f668a369b.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\RIOMAR\BUENAVISTA\MATRICULACION_61766\BUENAVISTA_MAT_SP_R003\778_23035018\1_formsmap_89_61772_1129917--5-10-2022-10-19-13--03a1ec1f668a369b.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\RIOMAR\BUENAVISTA\MATRICULACION_61766\BUENAVISTA_MAT_SP_R003\778_23035018\1_formsmap_89_61772_1129917--5-10-2022-10-20-17--03a1ec1f668a369b.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\RIOMAR\BUENAVISTA\MATRICULACION_61766\BUENAVISTA_MAT_SP_R003\778_23035018\1_formsmap_89_61772_1129917--5-10-2022-10-20-35--03a1ec1f668a369b.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\RIOMAR\BUENAVISTA\MATRICULACION_61766\BUENAVISTA_MAT_SP_R003\778_23035018\1_formsmap_89_61772_1129917--5-10-2022-10-20-41--03a1ec1f668a369b.jpg | 0 | 0 | 0 | 0 | RONALD ALEXANDER PADILLA ARIZA | 0 | No
2022-10-05 13:21 | 01. ATLÁNTICO NORTE | BUENAVISTA | 65768978 | 65768978 | 0 | 10827710 | A36301 | 23035019 | C0087 | 75 | MAGNETRON | 0 | 226/130 | 0 | SUPERFICIE | 0 | TRIFASICO | 0 | EN SERVICIO | 0 | 0 | 17 | CENSO II | 0 | 0 | 0 | -74.8313 | 11.0139 | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\RIOMAR\BUENAVISTA\MATRICULACION_61766\BUENAVISTA_MAT_SP_R003\778_23035019\1_formsmap_89_61772_1129917--5-10-2022-11-9-40--03a1ec1f668a369b.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\RIOMAR\BUENAVISTA\MATRICULACION_61766\BUENAVISTA_MAT_SP_R003\778_23035019\1_formsmap_89_61772_1129917--5-10-2022-11-9-53--03a1ec1f668a369b.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\RIOMAR\BUENAVISTA\MATRICULACION_61766\BUENAVISTA_MAT_SP_R003\778_23035019\1_formsmap_89_61772_1129917--5-10-2022-11-11-10--03a1ec1f668a369b.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\RIOMAR\BUENAVISTA\MATRICULACION_61766\BUENAVISTA_MAT_SP_R003\778_23035019\1_formsmap_89_61772_1129917--5-10-2022-11-12-40--03a1ec1f668a369b.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\RIOMAR\BUENAVISTA\MATRICULACION_61766\BUENAVISTA_MAT_SP_R003\778_23035019\1_formsmap_89_61772_1129917--5-10-2022-11-12-48--03a1ec1f668a369b.jpg | 0 | 0 | 0 | 0 | RONALD ALEXANDER PADILLA ARIZA | 0 | No
2022-10-05 15:48 | 01. ATLÁNTICO NORTE | BUENAVISTA | 65751331 | 65751331 | 0 | 10827710 | A36304 | 23035026 | H4704 | 150 | MAGNETRON | 0 | 226/130 | 0 | SUPERFICIE | 0 | TRIFASICO | 0 | EN SERVICIO | 0 | 0 | 17 | CENSO II | 0 | 0 | 0 | -74.8295 | 11.0137 | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\RIOMAR\BUENAVISTA\MATRICULACION_61766\BUENAVISTA_MAT_SP_R003\778_23035026\1_formsmap_89_61772_1129917--5-10-2022-11-56-57--03a1ec1f668a369b.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\RIOMAR\BUENAVISTA\MATRICULACION_61766\BUENAVISTA_MAT_SP_R003\778_23035026\1_formsmap_89_61772_1129917--5-10-2022-11-57-7--03a1ec1f668a369b.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\RIOMAR\BUENAVISTA\MATRICULACION_61766\BUENAVISTA_MAT_SP_R003\778_23035026\1_formsmap_89_61772_1129917--5-10-2022-11-58-2--03a1ec1f668a369b.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\RIOMAR\BUENAVISTA\MATRICULACION_61766\BUENAVISTA_MAT_SP_R003\778_23035026\1_formsmap_89_61772_1129917--5-10-2022-11-58-20--03a1ec1f668a369b.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\RIOMAR\BUENAVISTA\MATRICULACION_61766\BUENAVISTA_MAT_SP_R003\778_23035026\1_formsmap_89_61772_1129917--5-10-2022-11-58-32--03a1ec1f668a369b.jpg | 0 | 0 | 0 | 0 | RONALD ALEXANDER PADILLA ARIZA | 0 | No
2022-10-05 08:33 | 01. ATLÁNTICO NORTE | BUENAVISTA | 65749354 | 65749354 | 0 | 10827710 | A36093 | 23035038 | 5659N | 1600 | SUNTEC | 0 | 460/266 | 0 | SUPERFICIE | 0 | TRIFASICO | 0 | EN SERVICIO | 0 | 0 | 17 | CENSO II | 0 | 0 | 0 | -74.8282 | 11.0142 | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\RIOMAR\BUENAVISTA\MATRICULACION_61766\BUENAVISTA_MAT_SP_R003\778_23035038\1_formsmap_89_61772_1129917--5-10-2022-8-30-13--03a1ec1f668a369b.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\RIOMAR\BUENAVISTA\MATRICULACION_61766\BUENAVISTA_MAT_SP_R003\778_23035038\1_formsmap_89_61772_1129917--5-10-2022-8-30-24--03a1ec1f668a369b.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\RIOMAR\BUENAVISTA\MATRICULACION_61766\BUENAVISTA_MAT_SP_R003\778_23035038\1_formsmap_89_61772_1129917--5-10-2022-8-31-58--03a1ec1f668a369b.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\RIOMAR\BUENAVISTA\MATRICULACION_61766\BUENAVISTA_MAT_SP_R003\778_23035038\1_formsmap_89_61772_1129917--5-10-2022-8-32-15--03a1ec1f668a369b.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\RIOMAR\BUENAVISTA\MATRICULACION_61766\BUENAVISTA_MAT_SP_R003\778_23035038\1_formsmap_89_61772_1129917--5-10-2022-8-32-22--03a1ec1f668a369b.jpg | 0 | 0 | 0 | 0 | RONALD ALEXANDER PADILLA ARIZA | 0 | No
2022-10-05 08:29 | 01. ATLÁNTICO NORTE | BUENAVISTA | 65750736 | 65750736 | 0 | 10827710 | A36092 | 23035045 | 3132R | 1600 | SUNTEC | 0 | 216/125 | 0 | SUPERFICIE | 0 | TRIFASICO | 0 | EN SERVICIO | 0 | 0 | 17 | CENSO II | 0 | 0 | 0 | -74.8282 | 11.0142 | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\RIOMAR\BUENAVISTA\MATRICULACION_61766\BUENAVISTA_MAT_SP_R003\778_23035045\1_formsmap_89_61772_1129917--5-10-2022-8-26-25--03a1ec1f668a369b.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\RIOMAR\BUENAVISTA\MATRICULACION_61766\BUENAVISTA_MAT_SP_R003\778_23035045\1_formsmap_89_61772_1129917--5-10-2022-8-26-33--03a1ec1f668a369b.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\RIOMAR\BUENAVISTA\MATRICULACION_61766\BUENAVISTA_MAT_SP_R003\778_23035045\1_formsmap_89_61772_1129917--5-10-2022-8-27-53--03a1ec1f668a369b.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\RIOMAR\BUENAVISTA\MATRICULACION_61766\BUENAVISTA_MAT_SP_R003\778_23035045\1_formsmap_89_61772_1129917--5-10-2022-8-28-9--03a1ec1f668a369b.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\RIOMAR\BUENAVISTA\MATRICULACION_61766\BUENAVISTA_MAT_SP_R003\778_23035045\1_formsmap_89_61772_1129917--5-10-2022-8-28-16--03a1ec1f668a369b.jpg | 0 | 0 | 0 | 0 | RONALD ALEXANDER PADILLA ARIZA | 0 | No
2022-10-05 15:47 | 01. ATLÁNTICO NORTE | BUENAVISTA | 65772826 | 65772826 | 0 | 10827710 | A36100 | 23035046 | A2965 | 15 | RYMEL | 0 | 240/120 | 0 | SUPERFICIE | 0 | MONOFASICO BIFILAR | 0 | EN SERVICIO | 0 | 0 | 17 | CENSO II | 0 | 0 | 0 | -74.8327 | 11.0148 | 0 | 0 | 0 | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\RIOMAR\BUENAVISTA\MATRICULACION_61766\BUENAVISTA_MAT_SP_R003\778_23035046\1_formsmap_89_61772_1129917--5-10-2022-0-20-31--03a1ec1f668a369b.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\RIOMAR\BUENAVISTA\MATRICULACION_61766\BUENAVISTA_MAT_SP_R003\778_23035046\1_formsmap_89_61772_1129917--5-10-2022-0-20-41--03a1ec1f668a369b.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\RIOMAR\BUENAVISTA\MATRICULACION_61766\BUENAVISTA_MAT_SP_R003\778_23035046\1_formsmap_89_61772_1129917--5-10-2022-0-22-9--03a1ec1f668a369b.jpg | 0 | 0 | 0 | RONALD ALEXANDER PADILLA ARIZA | 0 | No
2022-10-05 09:35 | 01. ATLÁNTICO NORTE | BUENAVISTA | 65754644 | 65754644 | 0 | 10827710 | A36097 | 23035048 | 4212U | 400 | SUNTEC | 0 | 216/125 | 0 | SUPERFICIE | 0 | TRIFASICO | 0 | EN SERVICIO | 0 | 0 | 17 | CENSO II | 0 | 0 | 0 | -74.8289 | 11.0129 | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\RIOMAR\BUENAVISTA\MATRICULACION_61766\BUENAVISTA_MAT_SP_R003\778_23035048\1_formsmap_89_61772_1129917--5-10-2022-9-31-36--03a1ec1f668a369b.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\RIOMAR\BUENAVISTA\MATRICULACION_61766\BUENAVISTA_MAT_SP_R003\778_23035048\1_formsmap_89_61772_1129917--5-10-2022-9-31-47--03a1ec1f668a369b.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\RIOMAR\BUENAVISTA\MATRICULACION_61766\BUENAVISTA_MAT_SP_R003\778_23035048\1_formsmap_89_61772_1129917--5-10-2022-9-33-13--03a1ec1f668a369b.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\RIOMAR\BUENAVISTA\MATRICULACION_61766\BUENAVISTA_MAT_SP_R003\778_23035048\1_formsmap_89_61772_1129917--5-10-2022-9-33-30--03a1ec1f668a369b.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\RIOMAR\BUENAVISTA\MATRICULACION_61766\BUENAVISTA_MAT_SP_R003\778_23035048\1_formsmap_89_61772_1129917--5-10-2022-9-33-37--03a1ec1f668a369b.jpg | 0 | 0 | 0 | 0 | RONALD ALEXANDER PADILLA ARIZA | 0 | No
2022-10-05 10:43 | 01. ATLÁNTICO NORTE | BUENAVISTA | 65723557 | 65723557 | 0 | 10827710 | A36099 | 23035049 | 1412E | 400 | SIEMENS | 0 | 215/124 | 0 | SUPERFICIE | 0 | TRIFASICO | 0 | EN SERVICIO | 0 | 0 | 17 | CENSO II | 0 | 0 | 0 | -74.8309 | 11.0125 | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\RIOMAR\BUENAVISTA\MATRICULACION_61766\BUENAVISTA_MAT_SP_R003\778_23035049\1_formsmap_89_61772_1129917--5-10-2022-10-40-10--03a1ec1f668a369b.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\RIOMAR\BUENAVISTA\MATRICULACION_61766\BUENAVISTA_MAT_SP_R003\778_23035049\1_formsmap_89_61772_1129917--5-10-2022-10-40-22--03a1ec1f668a369b.jpg | 0 | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\RIOMAR\BUENAVISTA\MATRICULACION_61766\BUENAVISTA_MAT_SP_R003\778_23035049\1_formsmap_89_61772_1129917--5-10-2022-10-42-12--03a1ec1f668a369b.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\RIOMAR\BUENAVISTA\MATRICULACION_61766\BUENAVISTA_MAT_SP_R003\778_23035049\1_formsmap_89_61772_1129917--5-10-2022-10-42-23--03a1ec1f668a369b.jpg | 0 | 0 | 0 | 0 | RONALD ALEXANDER PADILLA ARIZA | 0 | No
2022-10-05 08:57 | 01. ATLÁNTICO NORTE | BUENAVISTA | 65749355 | 65749355 | 0 | 10827710 | A36095 | 23035050 | 5660N | 1250 | SUNTEC | 0 | 460/266 | 0 | SUPERFICIE | 0 | TRIFASICO | 0 | EN SERVICIO | 0 | 0 | 17 | CENSO II | 0 | 0 | 0 | -74.8282 | 11.0143 | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\RIOMAR\BUENAVISTA\MATRICULACION_61766\BUENAVISTA_MAT_SP_R003\778_23035050\1_formsmap_89_61772_1129917--5-10-2022-8-56-16--03a1ec1f668a369b.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\RIOMAR\BUENAVISTA\MATRICULACION_61766\BUENAVISTA_MAT_SP_R003\778_23035050\1_formsmap_89_61772_1129917--5-10-2022-8-54-17--03a1ec1f668a369b.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\RIOMAR\BUENAVISTA\MATRICULACION_61766\BUENAVISTA_MAT_SP_R003\778_23035050\1_formsmap_89_61772_1129917--5-10-2022-8-48-5--03a1ec1f668a369b.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\RIOMAR\BUENAVISTA\MATRICULACION_61766\BUENAVISTA_MAT_SP_R003\778_23035050\1_formsmap_89_61772_1129917--5-10-2022-8-47-56--03a1ec1f668a369b.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\RIOMAR\BUENAVISTA\MATRICULACION_61766\BUENAVISTA_MAT_SP_R003\778_23035050\1_formsmap_89_61772_1129917--5-10-2022-8-53-19--03a1ec1f668a369b.jpg | 0 | 0 | 0 | 0 | RONALD ALEXANDER PADILLA ARIZA | 0 | No
2022-10-05 08:23 | 01. ATLÁNTICO NORTE | VEINTE DE JULIO 12 | 1024613102 |  | 0 | 0 | A36525 | 24613102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCONECTADO | 0 | 0 | 17 | CENSO II | 0 | 0 | 0 | -74.7797 | 10.9174 | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\VEINTE_DE_JULIO\VEINTE_DE_JULIO_12\MATRICULACION_61684\VEINTE_DE_JULIO_12_MAT_SP_R003\778_b331d13a-217f-456b-88ab-f1f58d40be0c\1_formsmap_89_59422_1096583--5-10-2022-8-19-36--20bd762a01588045.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\VEINTE_DE_JULIO\VEINTE_DE_JULIO_12\MATRICULACION_61684\VEINTE_DE_JULIO_12_MAT_SP_R003\778_b331d13a-217f-456b-88ab-f1f58d40be0c\1_formsmap_89_59422_1096583--5-10-2022-8-20-13--20bd762a01588045.jpg | 0 | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\VEINTE_DE_JULIO\VEINTE_DE_JULIO_12\MATRICULACION_61684\VEINTE_DE_JULIO_12_MAT_SP_R003\778_b331d13a-217f-456b-88ab-f1f58d40be0c\1_formsmap_89_59422_1096583--5-10-2022-8-21-5--20bd762a01588045.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\VEINTE_DE_JULIO\VEINTE_DE_JULIO_12\MATRICULACION_61684\VEINTE_DE_JULIO_12_MAT_SP_R003\778_b331d13a-217f-456b-88ab-f1f58d40be0c\1_formsmap_89_59422_1096583--5-10-2022-8-21-18--20bd762a01588045.jpg | 0 | 0 | 0 | 0 | CARLOS ANDRES COGOLLO SIERRA | 0 | 0
2022-10-05 10:48 | 01. ATLÁNTICO NORTE | VEINTE DE JULIO 12 | 1024616684 |  | 0 | 0 | A36529 | 24616684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUPERFICIE | 0 | TRIFASICO | 0 | EN SERVICIO | 0 | 0 | 17 | CENSO II | 0 | 0 | 0 | -74.7664 | 10.9077 | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\VEINTE_DE_JULIO\VEINTE_DE_JULIO_12\MATRICULACION_61684\VEINTE_DE_JULIO_12_MAT_SP_R003\778_0eaf7762-890d-4a3a-a1b0-0758349b5574\1_formsmap_89_59422_1096583--5-10-2022-10-46-27--20bd762a01588045.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\VEINTE_DE_JULIO\VEINTE_DE_JULIO_12\MATRICULACION_61684\VEINTE_DE_JULIO_12_MAT_SP_R003\778_0eaf7762-890d-4a3a-a1b0-0758349b5574\1_formsmap_89_59422_1096583--5-10-2022-10-46-46--20bd762a01588045.jpg | 0 | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\VEINTE_DE_JULIO\VEINTE_DE_JULIO_12\MATRICULACION_61684\VEINTE_DE_JULIO_12_MAT_SP_R003\778_0eaf7762-890d-4a3a-a1b0-0758349b5574\1_formsmap_89_59422_1096583--5-10-2022-10-47-7--20bd762a01588045.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\VEINTE_DE_JULIO\VEINTE_DE_JULIO_12\MATRICULACION_61684\VEINTE_DE_JULIO_12_MAT_SP_R003\778_0eaf7762-890d-4a3a-a1b0-0758349b5574\1_formsmap_89_59422_1096583--5-10-2022-10-47-16--20bd762a01588045.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\VEINTE_DE_JULIO\VEINTE_DE_JULIO_12\MATRICULACION_61684\VEINTE_DE_JULIO_12_MAT_SP_R003\778_0eaf7762-890d-4a3a-a1b0-0758349b5574\1_formsmap_89_59422_1096583--5-10-2022-10-47-29--20bd762a01588045.jpg | 0 | 0 | 0 | CARLOS ANDRES COGOLLO SIERRA | 0 | No
2022-10-05 10:50 | 01. ATLÁNTICO NORTE | VEINTE DE JULIO 12 | 1024616887 |  | 0 | 0 | A36530 | 24616887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUPERFICIE | 0 | TRIFASICO | 0 | EN SERVICIO | 0 | 0 | 17 | CENSO II | 0 | 0 | 0 | -74.7664 | 10.9077 | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\VEINTE_DE_JULIO\VEINTE_DE_JULIO_12\MATRICULACION_61684\VEINTE_DE_JULIO_12_MAT_SP_R003\778_43f34480-7e10-4451-b3ef-f85caee8dc63\1_formsmap_89_59422_1096583--5-10-2022-10-48-50--20bd762a01588045.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\VEINTE_DE_JULIO\VEINTE_DE_JULIO_12\MATRICULACION_61684\VEINTE_DE_JULIO_12_MAT_SP_R003\778_43f34480-7e10-4451-b3ef-f85caee8dc63\1_formsmap_89_59422_1096583--5-10-2022-10-49-4--20bd762a01588045.jpg | 0 | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\VEINTE_DE_JULIO\VEINTE_DE_JULIO_12\MATRICULACION_61684\VEINTE_DE_JULIO_12_MAT_SP_R003\778_43f34480-7e10-4451-b3ef-f85caee8dc63\1_formsmap_89_59422_1096583--5-10-2022-10-49-23--20bd762a01588045.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\VEINTE_DE_JULIO\VEINTE_DE_JULIO_12\MATRICULACION_61684\VEINTE_DE_JULIO_12_MAT_SP_R003\778_43f34480-7e10-4451-b3ef-f85caee8dc63\1_formsmap_89_59422_1096583--5-10-2022-10-49-32--20bd762a01588045.jpg | 0 | 0 | 0 | 0 | CARLOS ANDRES COGOLLO SIERRA | 0 | No
2022-10-05 11:42 | 04. GUAJIRA | MAICAO 1 | 1024618480 |  | 0 | 0 | A35303 | 24618480 | 0 | 15 | ABB | 0 | 13200/240/120 | 0 | AEREO | 0 | MONOFASICO BIFILAR | 0 | EN SERVICIO | 0 | 0 | 17 | CENSO II | 0 | 0 | 0 | -72.2327 | 11.3957 | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/04_GUAJIRA\MAICAO\MAICAO_1\MATRICULACIÓN\MAICAO_1_MAT_R001\749_9d1d77e7-99ab-4128-9b47-1a7215928755\1_formsmap_89_54624_1051820--5-10-2022-11-39-17--668120be59d8e892.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/04_GUAJIRA\MAICAO\MAICAO_1\MATRICULACIÓN\MAICAO_1_MAT_R001\749_9d1d77e7-99ab-4128-9b47-1a7215928755\1_formsmap_89_54624_1051820--5-10-2022-11-39-25--668120be59d8e892.jpg | 0 | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/04_GUAJIRA\MAICAO\MAICAO_1\MATRICULACIÓN\MAICAO_1_MAT_R001\749_9d1d77e7-99ab-4128-9b47-1a7215928755\1_formsmap_89_54624_1051820--5-10-2022-11-40-29--668120be59d8e892.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/04_GUAJIRA\MAICAO\MAICAO_1\MATRICULACIÓN\MAICAO_1_MAT_R001\749_9d1d77e7-99ab-4128-9b47-1a7215928755\1_formsmap_89_54624_1051820--5-10-2022-11-40-50--668120be59d8e892.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/04_GUAJIRA\MAICAO\MAICAO_1\MATRICULACIÓN\MAICAO_1_MAT_R001\749_9d1d77e7-99ab-4128-9b47-1a7215928755\1_formsmap_89_54624_1051820--5-10-2022-11-40-59--668120be59d8e892.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/04_GUAJIRA\MAICAO\MAICAO_1\MATRICULACIÓN\MAICAO_1_MAT_R001\761_7946cfcd-1c51-4843-ab16-b9407224f27a\1_formsmap_89_54624_1051820--5-10-2022-11-37-55--668120be59d8e892.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/04_GUAJIRA\MAICAO\MAICAO_1\MATRICULACIÓN\MAICAO_1_MAT_R001\761_7946cfcd-1c51-4843-ab16-b9407224f27a\1_formsmap_89_54624_1051820--5-10-2022-11-38-6--668120be59d8e892.jpg | APOYO MT - MAT-116 | JANEIRO JOSE SERRANO ESTRADA | 0 | Si
2022-10-05 11:59 | 01. ATLÁNTICO NORTE | VEINTE DE JULIO 12 | 1024618814 |  | 0 | 0 | A36533 | 24618814 | 0 | 300 | SIEMENS | 0 | 456/263.3 | 0 | SUPERFICIE | 0 | TRIFASICO | 0 | EN SERVICIO | 0 | 0 | 17 | CENSO II | 0 | 0 | 0 | -74.7692 | 10.9047 | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\VEINTE_DE_JULIO\VEINTE_DE_JULIO_12\MATRICULACION_61684\VEINTE_DE_JULIO_12_MAT_SP_R003\778_58a539a7-d5ce-4529-b29b-6ace818b1b34\1_formsmap_89_59422_1096583--5-10-2022-11-55-56--20bd762a01588045.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\VEINTE_DE_JULIO\VEINTE_DE_JULIO_12\MATRICULACION_61684\VEINTE_DE_JULIO_12_MAT_SP_R003\778_58a539a7-d5ce-4529-b29b-6ace818b1b34\1_formsmap_89_59422_1096583--5-10-2022-11-56-8--20bd762a01588045.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\VEINTE_DE_JULIO\VEINTE_DE_JULIO_12\MATRICULACION_61684\VEINTE_DE_JULIO_12_MAT_SP_R003\778_58a539a7-d5ce-4529-b29b-6ace818b1b34\1_formsmap_89_59422_1096583--5-10-2022-11-56-34--20bd762a01588045.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\VEINTE_DE_JULIO\VEINTE_DE_JULIO_12\MATRICULACION_61684\VEINTE_DE_JULIO_12_MAT_SP_R003\778_58a539a7-d5ce-4529-b29b-6ace818b1b34\1_formsmap_89_59422_1096583--5-10-2022-11-57-2--20bd762a01588045.jpg | https://www.formap.co/ImagenesCampoDescargada/MLU AIR-E/01_ATLÁNTICO_NORTE\VEINTE_DE_JULIO\VEINTE_DE_JULIO_12\MATRICULACION_61684\VEINTE_DE_JULIO_12_MAT_SP_R003\778_58a539a7-d5ce-4529-b29b-6ace818b1b34\1_formsmap_89_59422_1096583--5-10-2022-11-57-9--20bd762a01588045.jpg | 0 | 0 | 0 | 0 | CARLOS ANDRES COGOLLO SIERRA | 0 | No